Skutečné provedení
Kotelna
Odvzdušnění
automatické
Podstřeší
Ventil
filtr
ob.čerpadlo TČ
zpětná klapka TČ
Odvzdušnění
automatické
Rozvaděč topeného potrubí
Tepelné
Čerpadlo
 BKDX50-200I
       (380V)
Výstupy
Kotel
Viadrus
Zpětná
klapka
kotle
Zpátečky
Oběhové
čerpadlo
kotle-stáv.
Ventily k bazénu
Manometr
(rezerva pro výhled bazén.)
Exp.nádoba
Popis funkce:
1. Provoz na kotel Viadrus-
Po zatopení a zahřátí na provozní teplotu sepne termostat na výstupu kotle oběhové čerpadlo kotle, voda je tlačena přes zpětnou klapku do kotle, kotel a do systému. Zpětná klapka za čerpadlem TČ, v přívodu teplé vody od tepelného čerpadla, brání cirkulaci do tepelného čerpadla.
2. Provoz na tepelné čerpadlo-
Po startu TČ a zahřátí sepne elektronika tepelného čerpadla oběhové čerpadlo TČ a TČ saje a pak tlačí teplou vodu přes ventil a zpětnou klapku do systému. Zpětná klapka za čerpadlem kotle, na vstupu studené vody do kotle, brání cirkulaci přes kotel.
Úprava a doplnění instalace topení
pro připojení tepelného čerpadla
-skutečné provedení.
2.11.2019