č.l Jednofázové transformátory

- -popíšte základné časti jednofázového transformátora

- -vysvetlite princíp činnosti a základné vlastnosti transformátora

- -znázornite a popíšte konštrukčné typy jednofázových transformátorov

- -uveďte postup merania prevodu transformátora

# TÉMA č.2

Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

- -roztrieďte objekty podla úrovne ochrany pred bleskom

- -charakterizujte základné časti vonkajšieho systému ochrany pred bleskom

- -popíšte zachytávacie zariadenia ich chránený priestor

- -popíšte vyhotovenie zvodov bleskozvodov

## TÉMA č.3 Spínače vn, vvn, zvn

- -definujte pojem spínanie, spínač

- -uveďte základné vlastnosti a použitie odpojovača, odpínača a úsečníka

- -popíšte spösoby zhášania elektrického oblúka vo výkonových vypínačoch

- -vysvetlite a uveďte použitie prvého Kirchhoffovho zákona

## TÉMA č.4 Zvodiče prepitia

- -vysvetlite pövod prepátí v elektrických zariadeniach

- -popíšte konštrukciu ochranného iskrišťa a prierazky

- -popíšte konštrukciu bleskoistiek

- -nakreslite a popíšte zapojenie napáťového meracieho transformátora

# TÉMA č.5

Elektrické teplo a chladenie

- -vymenujte možné premeny elektrickej energie na teplo

- -uveďte spösoby šírenia tepla, uved'te príklady

- -vysvetlite činnosť kompresorovej a absorbčnej chladničky

- -vysvetlite pojem príkon, užitočný výkon, straty a účinnosť

TÉMA č.6 Vyhotovenie elektrických predmetov

- -definujte kryt a uveďte význam krytu

- -uveďte význam označenia krytia pomocou IP..

- -uveďte spösob označenia krytia na drobných elektrických predmetoch

- -vysvetlite princíp elektromagnetickej indukcie a jej použitie v praxi

# TÉMA č.7

Ochrana pred nebezpečným dotykom

- -vymenujte ochrany pred nebezpečným dotykom

- -vysvetlite podstatu ochrany malým napátím v obvodoch SELV, PELV -uveďte možnosti použitia zdrojov pre SELV a PELV

- -vymenujte požiadavky na SELV a PELV obvody

- -uveďte postup merania odporov V-A metódou

č.l Jednofázové transformátory

- -popíšte základné časti jednofázového transformátora

- -vysvetlite princíp činnosti a základné vlastnosti transformátora

- -znázornite a popíšte konštrukčné typy jednofázových transformátorov

- -uveďte postup merania prevodu transformátora

# TÉMA č.2

Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

- -roztriedte objekty podla úrovne ochrany pred bleskom

- -charakterizujte základné časti vonkajšieho systému ochrany pred bleskom

- -popíšte zachytávacie zariadenia ich chránený priestor

- -popíšte vyhotovenie zvodov bleskozvodov

## TÉMA č.3 Spínače vn, vvn, zvn

- -definujte pojem spínanie, spínač

- -uveďte základné vlastnosti a použitie odpojovača, odpínača a úsečníka

- -popíšte spösoby zhášania elektrického oblúka vo výkonových vypínačoch

- -vysvetlite a uveďte použitie prvého Kirchhoffovho zákona

TÉMA č.4 Zvodiče prepatia

- -vysvetlite pövod prepátí v elektrických zariadeniach

- -popíšte konštrukciu ochranného iskrišťa a prierazky

- -popíšte konštrukciu bleskoistiek

- -nakreslite a popíšte zapojenie napáťového meracieho transformátora

TÉMA č.5 Elektrické teplo a chladenie

- -vymenujte možné premeny elektrickej energie na teplo

- -uveďte spösoby šírenia tepla, uveďte príklady

- -vysvetlite činnosť kompresorovej a absorbčnej chladničky

- -vysvetlite pojem príkon, užitočný výkon, straty a účinnosť

# TÉMA č.6

Vyhotovenie elektrických predmetov

- -definujte kryt a uveďte význam krytu

- -uveďte význam označenia krytia pomocou IP.

- -uveďte spösob označenia krytia na drobných elektrických predmetoch

- -vysvetlite princíp elektromagnetickej indukcie a jej použitie v praxi

# TÉMA č.7

Ochrana pred nebezpečným dotykom

- -vymenujte ochrany pred nebezpečným dotykom

- -vysvetlite podstatu ochrany malým napátím v obvodoch SELV, PELV -uveďte možnosti použitia zdrojov pre SELV a PELV

- -vymenujte požiadavky na SELV a PELV obvody

- -uveďte postup merania odporov V-A metódou

č.8 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

a)	-rozderte opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom b	-uveďte podstatu ochrany izolovaním, zábranami, krytmi, prepážkami a umiestnením mimo dosah

- -popíšte činnost' prúdového chrániča pri doplnkovej ochrane živých častí

- -vysvetlite a uveďte použitie prvého Kirchhoffovho zákona

## TÉMA č.9 Synchrónne stroje

- -vysvetlite princíp činnosti synchrónneho generátora -nakreslite a popíšte zapojenie alternátora

- -popíšte konštrukciu turboalternátora a hydroalternátora

- -uveďte základné vlastnosti synchrónneho motora

- -vysvetlite význam trojfázovej sústavy

# TÉMA č.ło

Označovanie v elektrotechnike

-uveďte účel označovania v elektrotechnike

- -uveďte triedy elektrických predmetov a ich označenie

- -popíšte spösob označovania holých a izolovaných vodičov

- -vysvetlite závislosť odporu na teplote

## TÉMA č.ll Elektrické svetlo a osvetlenie

- -definujte svetlo a základné svetelné veličiny

- -popíšte vlastnosti svetelných zdrojov a ich konštrukciu

- -vysvetlite spösoby návrhu osvetlenia

- -uveďte postup pri výpočte bočníka

TÉMA č.12 Výroba elektrickej energie

- -vysvetlite vzťah výroby a spotreby elektrickej energie

- -popíšte denný diagram zaťaženia

- -vysvetlite činnost' parných elektrární

- -uveďte postup pri meraní 3f činného výkonu

TÉMA č.13 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- -rozderte opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

- -vysvetlite princíp a podmienky ochrany samočinným odpojením napájania v sieťach TN b) -vysvetlite princíp a podmienky ochrany samočinným odpojením napájania v sieťach TT

d)	-uveďte podstatu ochrany neživých častí izoláciou, nevodivým okolím, neuzemneným miestnym pospájaním a elektrickým oddelením

TEMA č.14 Uzemňovače, uzemňovacie sústavy

- -definujte uzemňovač, náhodný uzemňovač, zhotovený uzemňovač

- -uveďte druhy uzemňovacích sústav

- -popíšte uzemňovače z hladiska ich uloženia a zhotovenia

- -vysvetlite postup pri meraní zemného odporu uzemňovača VA metódou

## č.15 Technika vzdušných vedení

- -uveďte základné časti vzdušného vedenia a ich rozdelenie

- -nakreslite náhradnú schému vedenia a popíšte základné parametre

- -uveďte význam a spösoby skrúcania vedení

- -vysvetlite a matematicky popíšte výkon v striedavom jednofázovom obvode

## TÉMA č.16 Asynchrónne stroje

- -vysvetlite princíp činnosti asynchrónneho motora

- -popíšte konštrukčné typy asynchrónnych motorov

- -uveďte spösoby a postup pri spúšťaní asynchrónnych motorov

- -uveďte vztahy medzi hodnotami napatí v 3f. sústave

# TÉMA č.17

Usmerňovače

- -uveďte základné vlastnosti diódy

- -vysvetlite činnosť jednofázových usmerňovačov

- -znázornite časové priebehy vstupných a výstupných napatí

- -definujte hodnoty striedavých veličín a uveďte vztahy medzi nimi

## TÉMA č.18 Prípojky elektrickej energie

- -uveďte rozdelenie prípojok

- -popíšte vyhotovenie prípojky vzdušným a káblovým vedením

- -uveďte možnosti umiestnenia elektromerových rozvádzačov

- -vysvetlite úbytok napátia vo vedení

# TÉMA č.19

## Elektrický rozvod v priestoroch s vaňou a umývacím priestorom

- -uveďte základné požiadavky na elektrický rozvod v kúpelni

- -klasifikujte zóny v kúpelni a určte minimálne požiadavky na inštaláciu v týchto zónach

- -popíšte možnosť elektrickej inštalácie v a okolí umývacieho priestoru

- -uveďte spösoby spojenia rezistorov a uveďte výpočet výsledného odporu

# TÉMA č.20

## Patofyziologické účinky elektrického prúdu na ludský organizmus

- -vysvetlite od čoho závisí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- -uveďte postup pri záchrane postihnutého elektrickým prúdom

- -popíšte postup pri umelom dýchaní z plúc do plúc

- -popíšte poskytnutie nepriamej masáže srdca

# TEMA č.21

## Ochrana elektrických inštalácií precl pret'ažením a skratom

a) -definujte pojmy: menovitý prúd, nadprúd, skratový prúd, istenie b, -popíšte konštrukciu poistiek a ističov uveďte ich základné vlastnosti

- -uveďte zásady správneho istenia

- -vysvetlite pojem prúdová hustota vo vodiči

č.22 Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí

- -uveďte podstatu a všeobecné požiadavky ochrany samočinným odpojením od zdroja

- -definujte pojem pospájanie /hlavné, doplnkové, pri podružnom rozvádzači/

- -vysvetlite činnosť a podmienky ochrany samočinným odpojením od napájania v sieťach TN

- -vysvetlite postup pri meraní zemného odporu uzemňovača VA metódou

TÉMA č.23 Materiál pre elektrické inštalácie

- -roztriedte materiál pre elektrické rozvody

- -uveďte druhy a označovanie vodičov

- - uveďte druhy úložného, spojovacieho a pomocného materiálu

- -dynamické účinky elektrického prúdu — podstata, význam pre prax

TÉMA č.24 Trojfázové transformátory a ich paralelná spolupráca

- -popíšte konštrukčné typy trojfázových transformátorov

- -popíšte spösoby zapojenia cievok a ich označenia na štítku transformátora

- -vysvetlite pojem hodinový uhol transformátora

- -uveďte podmienky paralelnej spolupráce transformátorov

# TÉMA č.25

## Vyhotovenie elektrických inštalácií v obytných budovách

- -vymenujte všeobecné požiadavky na vnútorné elektrické rozvody

- -rozderte byty podla stupňa elektrizácie a kategórií

- -popíšte spösob realizácie zásuvkových a svetelných rozvodov

- -uveďte typy a použitie domových spínačov