## List1
VÝPOČET TRANSFORMÁTORU
Sek. U21 V | Sek. I21 A | Sek. U22 V | Sek. I22 A | Sekundární výkon P2 W
14 | 1 | 14 | 1 | 28
Primární výkon P1 W
30.8
Činitel vlivu úbytku napětí v % (5-10%) |  |  | 5
Výkon P1 W | Kmitočet Hz | Indukce T | Zatížení vodiče A | Průřez jádra cm2
30.8 | 50 | 1 | 2.5 | 5.5498
U Vstup. V |  |  |  | Primární proud I A
230 |  |  |  | 0.13391
Počet závitů/1V
8.1166
Skutečný počet závitů |  | Průměr vodiče mm
Primár | 1773.467 | Primár | 0.26115
Sekundár 21 | 119.3133 | Sekundár 21 | 0.71365
Sekundár 22 | 119.3133 | Sekundár 22 | 0.71365

## List2
VÝPOČET AUTOTRANSFORMÁTORU
Sek. Ua V | Sek. Ia A |  |  | Průběžný výkon Pp W
10 | 3 |  |  | 30
Proud v části vinutí, ze které odebíráme sekundární výkon |  |  |  | Ia odběrové vinutí A
1.9286
U Vstup. V | U / ost. vinutí |  |  | Primární proud I A
28 | 18 |  |  | 1.0714
Vnitřní typový výkon autotransformátoru Pv |  |  |  | Vnitřní výkon Pv
19.2857
Činitel plnění | Kmitočet Hz | Indukce T | Zatížení vodiče A | Průřez jádra cm2
3.9524 | 50 | 1 | 2.5 | 4.3916
Počet závitů/1V
11.3969
Skutečný počet závitů |  | Průřez vodiče mm2
Primár Na | 113.969 | Primár Na | 0.77143
Sekundár Nb | 205.1442 | Sekundár Nb | 0.42857